## Slide 3
완전개방용 완속(7kw)
항목 | 사양(7kW-1CH)
제품 크기 | W294 X D140 X H480
표시장치 | 7인치/8인치 터치방식 TFT LCD
커넥터 타입 | C-Type, AC 220V(옵션)
사용방법 | 메뉴기반의 터치스크린 방식
사용자 인증 | RFID(부분개방), RFID/IC 카드(완전개방)
전기적 입력 | 단상 AC 220V±10%, 60Hz, Max 32A, 7kW
전기적 출력 | 단상AC 220V, 60Hz, Max 32A, 7kW
정밀도 | 전압/전류 정밀도 ±1%
동작온도 | -20~50°C
과전압 보호 | 출력 차단
과전류 보호 | 출력 차단
단락 보호 | 출력 차단
방수 등급 | IP44
제원
네트워크 기반 원격제어
실시간충전요금계산
서버연동 및 프리모드
장애표시팝업
과전류/과열감지 팝업
디버그모드
비상스위치
안드로이드운영체제
600 cd TFT LCD
터치스크린방식
스탠드형(옵션)
특징
7kW 완전개방 벽부형
제품소개
CS500A
이미지교체
등록제품
7kW 완전개방 벽부형

## Slide 4
완전개방용 완속(14kw)
네트워크 기반 원격제어
실시간 충전요금계산
서버연동 및 프리모드
장애표시 팝업
과전류/과열감지 팝업
디버그모드
비상스위치
안드로이드운영체제
600 cd TFT LCD
터치스크린방식
벽부형(옵션)
특징
14kW 완전개방 스텐드형
항목 | 사양(14kW-2CH)
제품 크기 | W310 X D190 X H1450
표시장치 | 7인치/8인치 터치방식 TFT LCD
커넥터 타입 | CC-Type
사용방법 | 메뉴기반의 터치스크린 방식
사용자 인증 | RFID(부분개방), RFID/IC 카드(완전개방)
전기적 입력 | 단상 AC 220V±10%, 60Hz, Max 64A, 14kW
전기적 출력 | 단상AC 220V, 60Hz, Max 32A, 7kW, 2CH
정밀도 | 전압/전류 정밀도 ±1%
동작온도 | -20~50°C
과전압 보호 | 출력 차단
과전류 보호 | 출력 차단
단락 보호 | 출력 차단
방수 등급 | IP44
CS200A
(기존) 2채널 동시충전 삭제
이미지교체
제원
등록제품
14kW 완전개방 스텐드형

## Slide 5
완전개방용 중속(11kW/15kW)
항목 | 사양(11kW-1CH)
제품 크기 | W294 X D140 X H480
표시장치 | 7인치/8인치 터치방식 TFT LCD
커넥터 타입 | C-Type, AC 220V(옵션)
사용방법 | 메뉴기반의 터치스크린 방식
사용자 인증 | RFID(부분개방), RFID/IC 카드(완전개방)
전기적 입력 | 단상 AC 220V±10%, 60Hz, Max 50A, 11kW
전기적 출력 | 단상AC 220V, 60Hz, Max 50A, 11kW
정밀도 | 전압/전류 정밀도 ±1%
동작온도 | -20~50°C
과전압 보호 | 출력 차단
과전류 보호 | 출력 차단
단락 보호 | 출력 차단
방수 등급 | IP44
제원
네트워크 기반 원격제어
실시간충전요금계산
서버연동 및 프리모드
장애표시팝업
과전류/과열감지 팝업
디버그모드
비상스위치
안드로이드운영체제
600 cd TFT LCD
터치스크린방식
스탠드형(옵션)
특징
11kW 완전개방 벽부형
CS500D
새로 추가된 페이지
11kW 완전개방 벽부형

## Slide 6
완전개방용 중속(22kW/30kW)
항목 | 사양(22kW-2CH)
제품 크기 | W310 X D190 X H1450
표시장치 | 7인치/8인치 터치방식 TFT LCD
커넥터 타입 | CC-Type
사용방법 | 메뉴기반의 터치스크린 방식
사용자 인증 | RFID(부분개방), RFID/IC 카드(완전개방)
전기적 입력 | 단상 AC 220V±10%, 60Hz, Max 100A, 22kW
전기적 출력 | 단상AC 220V, 60Hz, Max 50A, 11kW-2CH
정밀도 | 전압/전류 정밀도 ±1%
동작온도 | -20~50°C
과전압 보호 | 출력 차단
과전류 보호 | 출력 차단
단락 보호 | 출력 차단
방수 등급 | IP44
제원
네트워크 기반 원격제어
실시간 충전요금계산
서버연동 및 프리모드
장애표시 팝업
과전류/과열감지 팝업
디버그모드
비상스위치
안드로이드운영체제
600 cd TFT LCD
터치스크린방식
벽부형(옵션)
특징
22kW 완전개방 스텐드형
CS200D
새로 추가된 페이지
22kW 완전개방 스텐드형

## Slide 7
급속충전기(50kW/100kW)
등록제품
1000Vdc

## Slide 8
항목 | 사양
제품 크기 | W270 X D135 X H385
표시장치 | 7인치 터치방식 TFT LCD
커넥터 타입 | C-Type
사용방법 | 메뉴기반의 터치스크린 방식
사용자 인증 | 비밀번호 입력(기본) 또는 RFID 카드(선택)
전기적 입력 | 단상 AC 220V±10%, 60Hz
전기적 출력 | 단상AC 220V, 60Hz, Max 32A, 7kW
정밀도 | 전압/전류 정밀도 ±1%
동작온도 | -20~50°
과전압 보호 | 출력 차단
과전류 보호 | 출력 차단
단락 보호 | 출력 차단
방수 등급 | IP44
항목 | 사양
제품 크기 | W270 X D135 X H385
표시장치 | 128X64pixel 액정
커넥터 타입 | C-Type
사용방법 | 메뉴기반의 버튼 터치방식
사용자 인증 | 원터치 입력(기본) 또는 RFID 카드(선택)
전기적 입력 | 단상 AC 220V±10%, 60Hz
전기적 출력 | 단상AC 220V, 60Hz, Max 32A, 7kW
정밀도 | 전압/전류 정밀도 ±1%
동작온도 | -20~50°C
과전압 보호 | 출력 차단
과전류 보호 | 출력 차단
단락 보호 | 출력 차단
방수 등급 | IP44
제원
실시간 충전요금계산
프리모드
장애표시 팝업
과전류/과열감지 팝업
비상스위치
디버그모드
RFID 옵션
터치스크린방식
스탠드형(옵션)
RFID(옵션)
제원
특징
충전상태 액정 LCD표시
충전 버튼 방식
비상스위치
디버그모드
RFID(옵션)
특징
홈충전기용(7kW)
CS300C
CUS300F
새로 추가된 페이지

## Slide 9
가로등 충전기 사각형(14kW) / 원통형(30/40kW)
등록제품
등록제품
15kW

## Slide 10
급속 완속 충전 U볼라드
종류 |  | 규격
101φ | 매립식 앙카식 | 600Ⅹ1500Ⅹ600mmⅩ2T 600Ⅹ1200Ⅹ600mmⅩ2T 600Ⅹ1000Ⅹ600mmⅩ2T 600Ⅹ800Ⅹ600mmⅩ2T
종류 |  | 규격
101φ | 매립식 앙카식 | 700mm 500mm / 750mm
※기타 규격 별도 주문에 따라 제작가능
스텐레스 볼라드
CB-TYPE CABLE
C-TYPE CABLE (5m, 7m, 10m, 15m)
전기차 충전부스 [특징] 서버연동 LED표출(해당위치의 온도/습도/미세먼지, 충전기 상태, 주의사항)
스탠드형 충전부스
스마트 충전부스B
설치 부속자재
급속 충전부스B

## Slide 11
특허 및 등록 / 안전인증